## Report
Serial Num | Calibration SW Ver | Cal Data File Ver | Mag SW Ver | Date | Time
1475 | 2.0.0.0 | 0 | 1 | 2016-03-03 | 10:44
Step | Description | Axis | Offset | ScaleFactor | Desired | Actual | Tolerance | Retries | Pass | Fail
1 | Xm,XrYm, Yr.(Zm, |  |  | -9120 | 4217 | -14596
2 | Xm, Yr),Ym,-Xr,Zm |  |  | 2792 | 8970 | -14735
3 | (Xm,Xr),Ym,-Yr,(Zm, |  |  | 8688 | -3796 | -14324
4 | (Xm,Yr,Ym, XrZm, |  |  | -3171 | -8531 | -14167
5 | Xm, Xr,Ym,Yr, |  |  | -8984 | -3094 | 13247
6 | (Xm, Yr,(Ym, Xr, |  |  | 3476 | -9202 | 13621
7 | (Xm-Xr, (Ym,Yr,f |  |  | 8199 | 2952 | 13177
8 | (Xm,-Yr), (Ym,-Xr 1, ( |  |  | -4261 | 9034 | 12865
9 | (Xm,XrYm,Zr |  |  | -8358 | -13478 | -3683
10 | (Xm, Yr , f Ym, Zr), ( Zm |  |  | 3924 | -14281 | -8738
11 | (Xm,-Xr ), f Ym, Zr 3, ( Zm, |  |  | 9068 | -14598 | 3468
12 |  |  |  | -3144 | -13840 | 8698
13 | (Xm,-Yr, Ym, Zr , (
14 | ( Xm, Xr), (Ym,-Zr , ( Zm, |  |  | -9760 | 14551 | 2393
15 |  |  |  | 2388 | 13930.001 | 7673
16 | (Xm, Yr), (Ym,-Zr, (
17 | Xm-XrYm,-Zr, |  |  | 7692 | 13725.001 | -4439
18 | (Xm-Yr,Ym,-Zr,(Zm, |  |  | -4390 | 14343 | -9876
19 | Xm,Zr,Ym,Yr, |  |  | -14329 | 4200 | 7794
20 | (Xm,Zr,Ym,-Xr |  |  | -14464 | 9744 | -4506
21 | I Xm, Zr 1, I Ym,-Yr I, f Zm |  |  | -13839 | -2599 | -9378
22 | Xm,Zr,Ym,Xr,Zm, |  |  | -13644 | -8126 | 2964
23 | Xm,-Zr,(Ym,Yri,Zm, |  |  | 13357 | 2980 | -9338
24 | Xm,-Zr , ( Ym,-Xr1, ( Zm, |  |  | 13045 | 8254 | 2701
25 | ( Xm,-Zr l, ( Ym,-Yr I, t |  |  | 13780 | -4306 | 8313
26 | Xm-ZrYm,Xr |  |  | 14021 | -9516 | -3759
27
28 | Calculating Offsets and CalculatingScale Factors
29 | Test Offset |  | 293 |  |  | 2207 | 2500
30 | Test Offset |  | -63 |  |  | 2437 | 2500
31 | Test Offset |  | 609 |  |  | 1891 | 2500
32 | sxx | XX |  | 0 | 0 | 10 | 10
33 | sxy | XY |  | -4.973 | 0 | 5.027 | 10
34 | sxz |  |  | -0.636 | 0 | 9.364 | 10
35 | syx |  |  | -5.262 | 0 | 4.738 | 10 |  | X
36 | syy |  |  | 2.043 | 0 | 7.957 | 10
37 | syz |  |  | -0.943 | 0 | 9.057 | 10
38 | szx |  |  | 0.894 | 0 | 9.106 | 10
39 | szy | zy |  | -3.434 | 0 | 6.566 | 10
40 | szz |  |  | 0.189 | 0 | 9.811 | 10
41 | Calculating cardinal orentation
42 | xsd |  |  | 19.949 | 0 | 180.051 | 200
43 | ysd |  |  | 27.394 | 0 | 172.606 | 200
44 | zsd |  |  | 18.202 | 0 | 181.798 | 200 |  | X
45 | exx |  |  | 50.221 | 0 | 149.779 | 200
46 | exy |  |  | 31.421 | 0 | 168.579 | 200
47 | exz |  |  | 74.768 | 0 | 125.232 | 200
48 | eyx |  |  | 40.435 | 0 | 159.565 | 200
49 | eyy |  |  | 36.774 | 0 | 163.226 | 200
50 | eyz |  |  | 92.954 | 0 | 107.046 | 200
51 | ezx |  |  | 72.276 | 0 | 127.724 | 200
52 | ezy |  |  | 82.064 | 0 | 117.936 | 200 |  | X
53 | ezz |  |  | 48.554 | 0 | 151.446 | 4
54 | chisqr_x |  |  | 2.613 | 0 | 1.387 | 4
55 | chisqr_y |  |  | 2.071 | 0 | 1.929 | 4
56 | chisqr_z |  |  | 3.716 | 0 | 0.284 | 4

## Plot
Scale Factors Data |  |  |  |  | Scale Factors Chart Data
Label | Axis Group | Component | ScaleFactor | Actual | Component | X ScaleFactor | X Actual | Y ScaleFactor | Y Actual | Z ScaleFactor | Z Actual
sxx | X | xx | 0 | 10 | s_x | 0 | 10 | -5.262 | 4.738 | 0.894 | 9.106
sxy | X | xy | -4.973 | 5.027 | s_y | -4.973 | 5.027 | 2.043 | 7.957 | -3.434 | 6.566
sxz | X | xz | -0.636 | 9.364 | s_z | -0.636 | 9.364 | -0.943 | 9.057 | 0.189 | 9.811
syx | Y | yx | -5.262 | 4.738
syy | Y | yy | 2.043 | 7.957
syz | Y | yz | -0.943 | 9.057
szx | Z | zx | 0.894 | 9.106
szy | Z | zy | -3.434 | 6.566
szz | Z | zz | 0.189 | 9.811
Cardinal Orientation Data |  |  |  |  | Cardinal Orientation Chart Data
Label | Axis Group | Component | ScaleFactor | Actual | Component | X ScaleFactor | X Actual | Y ScaleFactor | Y Actual | Z ScaleFactor | Z Actual
xsd | X | xsd | 19.949 | 180.051 | sd | 19.949 | 180.051 | 27.394 | 172.606 | 18.202 | 181.798
exx | X | exx | 50.221 | 149.779 | e_x | 50.221 | 149.779 | 40.435 | 159.565 | 72.276 | 127.724
exy | X | exy | 31.421 | 168.579 | e_y | 31.421 | 168.579 | 36.774 | 163.226 | 82.064 | 117.936
exz | X | exz | 74.768 | 125.232 | e_z | 74.768 | 125.232 | 92.954 | 107.046 | 48.554 | 151.446
ysd | Y | ysd | 27.394 | 172.606
eyx | Y | eyx | 40.435 | 159.565
eyy | Y | eyy | 36.774 | 163.226
eyz | Y | eyz | 92.954 | 107.046
zsd | Z | zsd | 18.202 | 181.798
ezx | Z | ezx | 72.276 | 127.724
ezy | Z | ezy | 82.064 | 117.936
ezz | Z | ezz | 48.554 | 151.446
Chi-Square Data |  |  |  |  | Chi-Square Chart Data
Label | Axis Group | Component | ScaleFactor | Actual | Measure | X | Y | Z
chisqr_x | X | chisqr_x | 2.613 | 1.387 | ScaleFactor | 2.613 | 2.071 | 3.716
chisqr_y | Y | chisqr_y | 2.071 | 1.929 | Actual | 1.387 | 1.929 | 0.284
chisqr_z | Z | chisqr_z | 3.716 | 0.284