## Sheet1
Serial Num | Calibration SW Ver | Cal Data File Ver | Mag SW Ver | Date | Time
1475 | 2.0.0.0 | 0 | 1 | 2016-03-03 | 10:44
Step | Description | Axis | Offset | ScaleFactor | Desired | Actual | Tolerance | Retries | Pass | Fail
1 | {Xm,Xr}, {Ym,Yr}, {Zm, |  |  | -9120 | 4217 |  | -14596 |  | X
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 | Caclulate and Set offsets and
50 | Calculating Offsets…
51 | and Scale Factors.
52 | Test Offset
53 | Test Offset
54 | Test Offset
55 | sxx
56 | sxy
57 | sxz
58 | syx
59 | syy
60 | syz
61 | szx
62 | szy
63 | szz
64 | Calculating cardinal orentation
65 | xsd
66 | ysd
67 | zsd
68 | exx
69 | exy
70 | exz
71 | eyx
72 | eyy
73 | eyz
74 | ezx
75 | ezy
76 | ezz
77 | chisqr_x
78 | chisqr_y
79 | chisqr_z
80
81
82
83
84
85