## Sheet1
Serial Num | Calibration SW Ver | Cal Data File Ver | Mag SW Ver | Date | Time
1475 | 2.0.0.0 | 0 | 1 | 2016-03-03 | 10:44
Step | Description | Axis | Offset | ScaleFactor | Desired | Actual | Tolerance | Retries | Pass | Fail
1 | Xm,XrYm, Yr.(Zm, |  |  | -9120 | 4217 | -14596
| Xm, Yr),Ym,-Xr,Zm |  |  | 2792 | 8970 | -14735
| (Xm,Xr),Ym,-Yr,(Zm, |  |  | 8688 | -3796 | -14324
| (Xm,Yr,Ym, XrZm, |  |  | -3171 | -8531 | -14167
| Xm, Xr,Ym,Yr, |  |  | -8984 | -3094 | 13247
| (Xm, Yr,(Ym, Xr, |  |  | 3476 | -9202 | 13621
| (Xm-Xr, (Ym,Yr,f |  |  | 8199 | 2952 | 13177
| (Xm,-Yr), (Ym,-Xr 1, ( |  |  | -4261 | 9034 | 12865
| (Xm,XrYm,Zr |  |  | -8358 | -13478 | -3683
| (Xm, Yr , f Ym, Zr), ( Zm |  |  | 3924 | -14281 | -8738
| (Xm,-Xr ), f Ym, Zr 3, ( Zm, |  |  | 9068 | -14598 | 3468
|  |  |  | -3144 | -13840 | 8698
(Xm,-Yr, Ym, Zr , (
| ( Xm, Xr), (Ym,-Zr , ( Zm, |  |  | -9760 | 14551 | 2393
|  |  |  | 2388 | 13930.001 | 7673
(Xm, Yr), (Ym,-Zr, (
| Xm-XrYm,-Zr, |  |  | 7692 | 13725.001 | -4439
| (Xm-Yr,Ym,-Zr,(Zm, |  |  | -4390 | 14343 | -9876
| Xm,Zr,Ym,Yr, |  |  | -14329 | 4200 | 7794
| (Xm,Zr,Ym,-Xr |  |  | -14464 | 9744 | -4506
| I Xm, Zr 1, I Ym,-Yr I, f Zm |  |  | -13839 | -2599 | -9378
| Xm,Zr,Ym,Xr,Zm, |  |  | -13644 | -8126 | 2964
| Xm,-Zr,(Ym,Yri,Zm, |  |  | 13357 | 2980 | -9338
| Xm,-Zr , ( Ym,-Xr1, ( Zm, |  |  | 13045 | 8254 | 2701
| ( Xm,-Zr l, ( Ym,-Yr I, t |  |  | 13780 | -4306 | 8313
| Xm-ZrYm,Xr |  |  | 14021 | -9516 | -3759
Caclulate and Set offsets and
Calculating Offsets…
and Scale Factors.
| Test Offset |  | 293 |  |  | 2207 | 2500
| Test Offset |  | -63 |  |  | 2437 | 2500
| Test Offset |  | 609 |  |  | 1891 | 2500
| sxx | xx |  | 0 | 0 | 10 | 10
| sxy | XY |  | -4.973 | 0 | 5.027 | 10
| sxz |  |  | -0.636 | 0 | 9.364 | 10
| syx |  |  | -5.262 | 0 | 4.738 | 10 |  | X
| syy |  |  | 2.043 | 0 | 7.957 | 10
| syz |  |  | -0.943 | 0 | 9.057 | 10
| szx |  |  | 0.894 | 0 | 9.106 | 10
| szy | zy |  | -3.434 | 0 | 6.566 | 10
| szz |  |  | 0.189 | 0 | 9.811 | 10
Calculating cardinal orentation
| xsd |  |  | 19.949 | 0 | 180.051 | 200
| ysd |  |  | 27.394 | 0 | 172.606 | 200
| zsd |  |  | 18.202 | 0 | 181.798 | 200 |  | X
| exx |  |  | 50.221 | 0 | 149.779 | 200
| exy |  |  | 31.421 | 0 | 168.579 | 200
| exz |  |  | 74.768 | 0 | 125.232 | 200
| eyx |  |  | 40.435 | 0 | 159.565 | 200
| eyy |  |  | 36.774 | 0 | 163.226 | 200
| eyz |  |  | 92.954 | 0 | 107.046 | 200
| ezx |  |  | 72.276 | 0 | 127.724 | 200
| ezy |  |  | 82.064 | 0 | 117.936 | 200 |  | X
| ezz |  |  | 48.554 | 0 | 151.446 | 4
| chisqr_x |  |  | 2.613 | 0 | 1.387 | 4
| chisqr_y |  |  | 2.071 | 0 | 1.929 | 4
| chisqr_z |  |  | 3.716 | 0 | 0.284 | 4