## test_1
unix_s | set_X_v | set_Y_v | set_Z_v | X_ma | Y_ma | Z_ma | coil_V_X | coil_V_Y | coil_V_Z | meas_ok
1775970627.4848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0
1775970627.4855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970627.4861 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970627.4867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970627.4872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970627.548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970627.6704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970627.7621 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970627.8538 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970627.9745 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970628.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970628.1704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970628.2922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970628.3522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970628.4743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970628.5503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970628.672 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970628.7925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970628.8538 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970628.9752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970629.0499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970629.1729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970629.2947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0
1775970629.3563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0
1775970629.4776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0
1775970629.5989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970629.6757 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970629.7988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970629.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970629.9763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970630.1031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970630.1621 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970630.2912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970630.357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970630.4823 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970630.5434 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970630.6668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970630.7883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970630.8503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970630.9741 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970631.0443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970631.1623 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970631.2932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970631.3544 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970631.4743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970631.6003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970631.6755 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970631.7866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970631.8599 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970631.9813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970632.0426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970632.1644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970632.2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970632.3541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970632.4838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970632.6021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970632.6671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970632.7866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970632.8485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970632.9875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970633.0483 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970633.1617 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970633.2922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970633.3531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970633.4757 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970633.6117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970633.674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970633.7965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970633.857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970633.9789 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970634.1043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970634.1638 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970634.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970634.3633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970634.4906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970634.545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970634.6648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970634.7867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970634.8483 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970634.988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970635.0497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970635.1711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970635.2944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970635.3557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970635.4767 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970635.5997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970635.6746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970635.7964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970635.8587 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970635.9785 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970636.0985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970636.165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970636.2905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970636.3512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970636.4737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970636.6104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970636.6715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970636.7928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970636.8538 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970636.9749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970637.1112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970637.1728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970637.2939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970637.3549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970637.479 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970637.6023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1775970637.6624 |  | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0
1775970637.8006 |  | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 0
1775970637.8621 |  | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 3.562 | 0 | 0
1775970637.9833 |  | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 4.044 | 0 | 0
1775970638.0447 |  | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0
1775970638.1663 |  | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 4.446 | 0 | 0
1775970638.2895 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 0
1775970638.3509 |  | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 4.393 | 0 | 0
1775970638.4867 |  | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 4.237 | 0 | 0
1775970638.5472 |  | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 4.088 | 0 | 0
1775970638.6678 |  | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 3.877 | 0 | 0
1775970638.7894 |  | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 3.676 | 0 | 0
1775970638.8503 |  | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 3.509 | 0.001 | 0
1775970638.9878 |  | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 3.336 | 0.002 | 0
1775970639.0502 |  | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.205 | 0.003 | 0
1775970639.1713 |  | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 3.104 | 0.002 | 0
1775970639.2915 |  | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 3.037 | 0.004 | 0
1775970639.3511 |  | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 2.992 | 0.004 | 0
1775970639.4745 |  | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 2.961 | 0.005 | 0
1775970639.5501 |  | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 2.941 | 0.006 | 0
1775970639.6739 |  | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 2.926 | 0.007 | 0
1775970639.7959 |  | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 2.917 | 0.006 | 0
1775970639.8569 |  | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 2.912 | 0.006 | 0
1775970639.9805 |  | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 2.908 | 0.007 | 0
1775970640.1023 |  | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 2.904 | 0.007 | 0
1775970640.1632 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.903 | 0.008 | 0
1775970640.3001 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970640.3608 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970640.4825 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.898 | 0.008 | 0
1775970640.5433 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970640.6664 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970640.7883 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970640.8483 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.898 | 0.008 | 0
1775970640.987 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970641.048 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.898 | 0.008 | 0
1775970641.1695 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970641.2922 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970641.3535 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970641.4762 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970641.6142 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970641.6751 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970641.7972 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970641.8567 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.898 | 0.008 | 0
1775970641.978 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970642.1002 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970642.1619 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970642.2993 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.898 | 0.008 | 0
1775970642.3595 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970642.4809 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970642.6031 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970642.6638 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.898 | 0.008 | 0
1775970642.8016 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970642.8625 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970642.983 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970643.043 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.898 | 0.008 | 0
1775970643.1633 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970643.2872 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970643.3611 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.901 | 0.008 | 0
1775970643.4836 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970643.5434 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970643.665 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970643.7872 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970643.8502 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.898 | 0.008 | 0
1775970643.9782 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970644.0461 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970644.1701 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.901 | 0.008 | 0
1775970644.2902 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.901 | 0.008 | 0
1775970644.3521 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.901 | 0.008 | 0
1775970644.4742 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.008 | 0
1775970644.55 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970644.6725 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970644.796 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970644.8563 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.008 | 0
1775970644.9782 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.009 | 0
1775970645.1011 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.899 | 0.01 | 0
1775970645.1633 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.945 | 0.009 | 0
1775970645.2971 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.09 | 0.01 | 0
1775970645.3587 |  | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.225 | 0.012 | 0
1775970645.4795 |  | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 3.395 | 0.011 | 0
1775970645.6008 |  | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 3.531 | 0.012 | 0
1775970645.6767 |  | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 3.656 | 0.014 | 0
1775970645.7957 |  | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 3.766 | 0.014 | 0
1775970645.8562 |  | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 3.85 | 0.015 | 0
1775970645.9782 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.906 | 0.014 | 0
1775970646.1007 |  | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 3.945 | 0.015 | 0
1775970646.1612 |  | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 3.968 | 0.015 | 0
1775970646.3004 |  | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 3.985 | 0.015 | 0
1775970646.3598 |  | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 3.996 | 0.016 | 0
1775970646.4806 |  | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 4.004 | 0.016 | 0
1775970646.6032 |  | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 4.009 | 0.016 | 0
1775970646.6642 |  | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 4.014 | 0.016 | 0
1775970646.7882 |  | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 4.016 | 0.016 | 0
1775970646.8566 |  | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 4.019 | 0.016 | 0
1775970646.975 |  | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 4.018 | 0.016 | 0
1775970647.1054 |  | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 4.018 | 0.016 | 0
1775970647.1661 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.019 | 0.016 | 0
1775970647.2874 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.021 | 0.016 | 0
1775970647.3564 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.02 | 0.016 | 0
1775970647.4836 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.02 | 0.016 | 0
1775970647.5444 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.019 | 0.016 | 0
1775970647.6696 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.021 | 0.016 | 0
1775970647.7912 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.019 | 0.016 | 0
1775970647.8523 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.019 | 0.016 | 0
1775970647.976 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.019 | 0.016 | 0
1775970648.1008 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.021 | 0.016 | 0
1775970648.1619 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.021 | 0.016 | 0
1775970648.3001 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.021 | 0.016 | 0
1775970648.3594 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.019 | 0.016 | 0
1775970648.4746 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.021 | 0.016 | 0
1775970648.5436 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.02 | 0.016 | 0
1775970648.665 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.022 | 0.016 | 0
1775970648.8021 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.022 | 0.016 | 0
1775970648.8635 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.023 | 0.016 | 0
1775970648.9838 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.022 | 0.016 | 0
1775970649.044 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.022 | 0.016 | 0
1775970649.166 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 4.02 | 0.016 | 0
1775970649.2864 |  | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 4.021 | 0.016 | 0
1775970649.3623 |  | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 4.021 | 0.016 | 0
1775970649.4841 |  | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 4.022 | 0.016 | 0
1775970649.5431 |  | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 4.022 | 0.016 | 0
1775970649.6647 |  | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 4.022 | 0.016 | 0
1775970649.7874 |  | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 4.021 | 0.016 | 0
1775970649.8498 |  | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 4.022 | 0.016 | 0
1775970649.9855 |  | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 4.021 | 0.016 | 0
1775970650.0443 |  | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 4.021 | 0.016 | 0
1775970650.1666 |  | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 4.02 | 0.016 | 0
1775970650.2882 |  | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 3.894 | 0.016 | 0
1775970650.3655 |  | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 3.732 | 0.016 | 0
1775970650.4855 |  | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 3.434 | 0.016 | 0
1775970650.5459 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 3.16 | 0.016 | 0
1775970650.6676 |  | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 2.817 | 0.016 | 0
1775970650.7884 |  | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 2.517 | 0.016 | 0
1775970650.8649 |  | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 2.28 | 0.016 | 0
1775970650.9865 |  | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 2.063 | 0.016 | 0
1775970651.0481 |  | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 1.917 | 0.016 | 0
1775970651.1721 |  | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 1.818 | 0.016 | 0
1775970651.2949 |  | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1.752 | 0.016 | 0
1775970651.3557 |  | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 1.707 | 0.016 | 0
1775970651.4775 |  | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 1.712 | 0.016 | 0
1775970651.6029 |  | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 1.733 | 0.016 | 0
1775970651.6631 |  | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 1.78 | 0.016 | 0
1775970651.7999 |  | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 1.826 | 0.016 | 0
1775970651.8598 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.857 | 0.016 | 0
1775970651.9828 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.877 | 0.016 | 0
1775970652.0423 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.891 | 0.016 | 0
1775970652.1653 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.901 | 0.016 | 0
1775970652.288 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.907 | 0.016 | 0
1775970652.3565 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.911 | 0.016 | 0
1775970652.4841 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.914 | 0.016 | 0
1775970652.5464 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.916 | 0.016 | 0
1775970652.6677 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.917 | 0.016 | 0
1775970652.7898 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.918 | 0.016 | 0
1775970652.8497 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.919 | 0.016 | 0
1775970652.9739 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.919 | 0.016 | 0
1775970653.0494 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.919 | 0.016 | 0
1775970653.1733 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.016 | 0
1775970653.294 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.017 | 0
1775970653.3548 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.018 | 0
1775970653.4774 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.018 | 0
1775970653.6005 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.017 | 0
1775970653.6762 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.017 | 0
1775970653.8001 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.018 | 0
1775970653.8601 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.018 | 0
1775970653.9817 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.018 | 0
1775970654.1036 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.02 | 0
1775970654.1632 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.019 | 0
1775970654.2864 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.921 | 0.02 | 0
1775970654.3551 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.921 | 0.022 | 0
1775970654.4749 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.921 | 0.022 | 0
1775970654.5443 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.023 | 0
1775970654.667 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.023 | 0
1775970654.7881 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.921 | 0.023 | 0
1775970654.8642 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.921 | 0.024 | 0
1775970654.9867 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.921 | 0.024 | 0
1775970655.0496 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.024 | 0
1775970655.1704 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.024 | 0
1775970655.2913 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.024 | 0
1775970655.3523 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.024 | 0
1775970655.4745 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.024 | 0
1775970655.5513 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.024 | 0
1775970655.6736 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.92 | 0.024 | 0
1775970655.7952 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.866 | 0.024 | 0
1775970655.8573 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.742 | 0.024 | 0
1775970655.9781 |  | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 1.535 | 0.024 | 0
1775970656.1134 |  | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 1.361 | 0.024 | 0
1775970656.174 |  | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 1.195 | 0.024 | 0
1775970656.2943 |  | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1.058 | 0.024 | 0
1775970656.3553 |  | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.968 | 0.024 | 0
1775970656.4778 |  | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.906 | 0.024 | 0
1775970656.5997 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.866 | 0.024 | 0
1775970656.6614 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.837 | 0.024 | 0
1775970656.7972 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.817 | 0.024 | 0
1775970656.8586 |  | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.803 | 0.024 | 0
1775970656.9816 |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.797 | 0.024 | 0
1775970657.103 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.79 | 0.024 | 0
1775970657.1639 |  | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.786 | 0.024 | 0
1775970657.3007 |  | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.784 | 0.024 | 0
1775970657.362 |  | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.781 | 0.024 | 0
1775970657.483 |  | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.782 | 0.024 | 0
1775970657.5436 |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.78 | 0.024 | 0
1775970657.6657 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.78 | 0.024 | 0
1775970657.7866 |  | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.779 | 0.024 | 0
1775970657.8618 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.778 | 0.024 | 0
1775970657.9836 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.779 | 0.024 | 0
1775970658.0431 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.778 | 0.024 | 0
1775970658.1662 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970658.2874 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.778 | 0.024 | 0
1775970658.3627 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.779 | 0.024 | 0
1775970658.4853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.024 | 0
1775970658.5435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0.024 | 0
1775970658.6679 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0.024 | 0
1775970658.7893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.024 | 0
1775970658.8503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.024 | 0
1775970658.9898 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.024 | 0
1775970659.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.024 | 0
1775970659.1733 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970659.2947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970659.3551 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0.024 | 0
1775970659.4781 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0.024 | 0
1775970659.6013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0.024 | 0
1775970659.6751 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970659.7976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.024 | 0
1775970659.8561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970659.9773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970660.1002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0.024 | 0
1775970660.1632 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.024 | 0
1775970660.2974 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970660.3586 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970660.4795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970660.6009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0.024 | 0
1775970660.6772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970660.7991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970660.8602 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.024 | 0
1775970660.9832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970661.0437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970661.1657 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.024 | 0
1775970661.2883 |  | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.128 | 0.024 | 0
1775970661.3658 |  | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.542 | 0.024 | 0
1775970661.4864 |  | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 2.2 | 0.024 | 0
1775970661.5475 |  | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 2.742 | 0.024 | 0
1775970661.6702 |  | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 3.321 | 0.024 | 0
1775970661.7916 |  | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 3.793 | 0.024 | 0
1775970661.8526 |  | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.148 | 0.024 | 0
1775970661.9882 |  | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 4.453 | 0.024 | 0
1775970662.0499 |  | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 4.674 | 0.024 | 0
1775970662.1706 |  | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 4.848 | 0.024 | 0
1775970662.293 |  | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 4.967 | 0.024 | 0
1775970662.3543 |  | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 5.046 | 0.024 | 0
1775970662.4769 |  | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 5.099 | 0.024 | 0
1775970662.6138 |  | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 5.134 | 0.024 | 0
1775970662.6744 |  | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 5.157 | 0.024 | 0
1775970662.795 |  | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 5.172 | 0.024 | 0
1775970662.8556 |  | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 5.184 | 0.024 | 0
1775970662.977 |  | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 5.19 | 0.024 | 0
1775970663.0997 |  | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 5.197 | 0.024 | 0
1775970663.1748 |  | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 5.201 | 0.024 | 0
1775970663.2966 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.203 | 0.024 | 0
1775970663.3561 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.204 | 0.024 | 0
1775970663.4754 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.205 | 0.024 | 0
1775970663.6031 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.206 | 0.024 | 0
1775970663.6637 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.208 | 0.024 | 0
1775970663.7896 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.206 | 0.024 | 0
1775970663.8609 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.206 | 0.024 | 0
1775970663.9832 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.206 | 0.024 | 0
1775970664.0438 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.206 | 0.024 | 0
1775970664.1665 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.205 | 0.024 | 0
1775970664.288 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.206 | 0.024 | 0
1775970664.3551 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.205 | 0.024 | 0
1775970664.4883 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.206 | 0.024 | 0
1775970664.5481 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.205 | 0.024 | 0
1775970664.6695 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.205 | 0.024 | 0
1775970664.7932 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.206 | 0.024 | 0
1775970664.8546 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.205 | 0.024 | 0
1775970664.9766 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.206 | 0.024 | 0
1775970665.1145 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.205 | 0.024 | 0
1775970665.1737 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.205 | 0.024 | 0
1775970665.2974 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.205 | 0.024 | 0
1775970665.359 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.204 | 0.024 | 0
1775970665.4818 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.204 | 0.024 | 0
1775970665.5438 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.204 | 0.024 | 0
1775970665.6678 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.241 | 0.024 | 0
1775970665.7879 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.297 | 0.024 | 0
1775970665.8506 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.352 | 0.024 | 0
1775970665.9867 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.429 | 0.024 | 0
1775970666.0506 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.493 | 0.024 | 0
1775970666.1705 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.569 | 0.024 | 0
1775970666.2926 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.634 | 0.024 | 0
1775970666.3551 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.687 | 0.024 | 0
1775970666.4782 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.74 | 0.024 | 0
1775970666.6014 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.783 | 0.024 | 0
1775970666.6628 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.816 | 0.024 | 0
1775970666.7993 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.84 | 0.024 | 0
1775970666.8603 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.855 | 0.024 | 0
1775970666.9833 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.868 | 0.024 | 0
1775970667.0445 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.874 | 0.024 | 0
1775970667.1659 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.879 | 0.024 | 0
1775970667.3022 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.88 | 0.024 | 0
1775970667.3626 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.884 | 0.024 | 0
1775970667.4847 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.885 | 0.024 | 0
1775970667.5453 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970667.6695 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970667.7902 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.89 | 0.024 | 0
1775970667.8507 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.888 | 0.024 | 0
1775970667.9877 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.888 | 0.024 | 0
1775970668.0478 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.887 | 0.024 | 0
1775970668.1706 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.888 | 0.024 | 0
1775970668.2924 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.887 | 0.024 | 0
1775970668.3534 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.89 | 0.024 | 0
1775970668.4748 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970668.5504 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.89 | 0.024 | 0
1775970668.6731 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.888 | 0.024 | 0
1775970668.7942 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.888 | 0.024 | 0
1775970668.8552 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.888 | 0.024 | 0
1775970668.9776 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970669.1008 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970669.1621 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.891 | 0.024 | 0
1775970669.2968 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.89 | 0.024 | 0
1775970669.3576 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.891 | 0.024 | 0
1775970669.4799 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970669.601 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.888 | 0.024 | 0
1775970669.6736 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.888 | 0.024 | 0
1775970669.802 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970669.8554 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970669.9768 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970670.0469 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970670.1681 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.89 | 0.024 | 0
1775970670.2903 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.89 | 0.024 | 0
1775970670.3525 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.89 | 0.024 | 0
1775970670.4844 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970670.6045 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.89 | 0.024 | 0
1775970670.6675 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970670.7908 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970670.8513 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970670.9881 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970671.049 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.89 | 0.024 | 0
1775970671.1732 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970671.2932 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.888 | 0.024 | 0
1775970671.3536 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.888 | 0.024 | 0
1775970671.4753 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.89 | 0.024 | 0
1775970671.5509 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970671.673 |  | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970671.7934 |  | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 5.889 | 0.024 | 0
1775970671.8561 |  | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 4.895 | 0.024 | 0
1775970671.9768 |  | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.388 | 0.024 | 0
1775970672.1126 |  | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 2.368 | 0.024 | 0
1775970672.1729 |  | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.678 | 0.024 | 0
1775970672.294 |  | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.21 | 0.024 | 0
1775970672.3535 |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.895 | 0.024 | 0
1775970672.4896 |  | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.68 | 0.024 | 0
1775970672.551 |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.535 | 0.024 | 0
1775970672.6751 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.436 | 0.024 | 0
1775970672.7977 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.367 | 0.024 | 0
1775970672.8579 |  | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.32 | 0.024 | 0
1775970672.9808 |  | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.289 | 0.024 | 0
1775970673.1011 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.265 | 0.024 | 0
1775970673.1767 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.249 | 0.024 | 0
1775970673.2977 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.238 | 0.024 | 0
1775970673.3581 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.231 | 0.024 | 0
1775970673.4791 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.223 | 0.024 | 0
1775970673.6143 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.218 | 0.024 | 0
1775970673.6741 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.024 | 0
1775970673.7951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.024 | 0
1775970673.8543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.024 | 0
1775970673.9756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.024 | 0
1775970674.052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.024 | 0
1775970674.1739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.024 | 0
1775970674.294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.024 | 0
1775970674.3546 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.024 | 0
1775970674.4763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.024 | 0
1775970674.5519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.024 | 0
1775970674.673 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.024 | 0
1775970674.795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.024 | 0
1775970674.8555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.024 | 0
1775970674.977 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.024 | 0
1775970675.0524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.024 | 0
1775970675.1743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.024 | 0
1775970675.2964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.024 | 0
1775970675.357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.024 | 0
1775970675.4765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.024 | 0
1775970675.6072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.024 | 0
1775970675.6735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.024 | 0
1775970675.7943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.024 | 0
1775970675.8519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.024 | 0
1775970675.9879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.024 | 0
1775970676.049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.024 | 0
1775970676.1703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.024 | 0
1775970676.2909 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.024 | 0
1775970676.3517 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.024 | 0
1775970676.4874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.024 | 0
1775970676.5491 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.024 | 0
1775970676.6703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.024 | 0
1775970676.7914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.024 | 0
1775970676.8513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.024 | 0
1775970676.9901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.024 | 0
1775970677.0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.024 | 0
1775970677.1729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.024 | 0
1775970677.2947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.024 | 0
1775970677.355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.024 | 0
1775970677.4767 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.024 | 0
1775970677.6151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.024 | 0
1775970677.6743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.024 | 0
1775970677.7959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.024 | 0
1775970677.8568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.024 | 0
1775970677.9787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.024 | 0
1775970678.1002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.024 | 0
1775970678.1752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.024 | 0
1775970678.2974 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.024 | 0
1775970678.3567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.024 | 0
1775970678.4783 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.024 | 0
1775970678.615 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.024 | 0
1775970678.6756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.024 | 0
1775970678.7982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.024 | 0
1775970678.858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.024 | 0
1775970678.9798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.023 | 0
1775970679.1019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.023 | 0
1775970679.1636 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.023 | 0
1775970679.3025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.024 | 0
1775970679.3643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.024 | 0
1775970679.4762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.024 | 0
1775970679.5446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.024 | 0
1775970679.6663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.024 | 0
1775970679.7893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.024 | 0
1775970679.8648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.024 | 0
1775970679.9869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.024 | 0
1775970680.1093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.024 | 0
1775970680.1704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.024 | 0
1775970680.2918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.024 | 0
1775970680.3514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.023 | 0
1775970680.4882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.023 | 0
1775970680.549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.022 | 0
1775970680.6701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.021 | 0
1775970680.7926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.021 | 0
1775970680.8528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.019 | 0
1775970680.9758 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.021 | 0
1775970681.1065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.022 | 0
1775970681.1748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.023 | 0
1775970681.2971 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.023 | 0
1775970681.3561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.023 | 0
1775970681.4767 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.022 | 0
1775970681.601 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.021 | 0
1775970681.673 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.021 | 0
1775970681.7906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.022 | 0
1775970681.8607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.021 | 0
1775970681.9808 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.021 | 0
1775970682.1019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.022 | 0
1775970682.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.021 | 0
1775970682.293 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.021 | 0
1775970682.3608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.021 | 0
1775970682.4813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0.019 | 0
1775970682.6033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.019 | 0
1775970682.6648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.019 | 0
1775970682.791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.02 | 0
1775970682.8628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.02 | 0
1775970682.9799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.018 | 0
1775970683.1055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.018 | 0
1775970683.1642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.017 | 0
1775970683.2886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.018 | 0
1775970683.3583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.017 | 0
1775970683.4757 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.018 | 0
1775970683.607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.017 | 0
1775970683.6717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.017 | 0
1775970683.7898 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.017 | 0
1775970683.8538 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.016 | 0
1775970683.9904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.016 | 0
1775970684.0517 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.017 | 0
1775970684.1729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.017 | 0
1775970684.2959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.017 | 0
1775970684.3565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.016 | 0